ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/TIM | Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης CPV 09135100-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες , θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ) και το ΦΕΚ 496/Β/7-7-93. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. | ΝΑΙ |  |  |

| Α/TIM | Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη CPV 09132100-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξή της με βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. Σύμφωνα με το ΦΕΚ. Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. | ΝΑΙ |  |  |

| Α/TIM | Ομάδα 3- Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ CPV 09134100-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 332/11-2-2004. Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 514/2004ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. | ΝΑΙ |  |  |

| Α/TIM | Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ CPV 09111400-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Τα Συσσωματώματα Ξύλου (Πέλλετ) πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές: Θερμιδική αξία > 5Κw/kg , τέφρα<0,7%, διάμετρο = 6mm υγρασία ~ 8% και να είναι κατασκευασμένα από υλικά 100% ακατέργαστης ξυλείας. Τα Συσσωματώματα Ξύλου (Πέλλετ) πρέπει να βρίσκονται σε συσκευασίες των 15κιλών. | ΝΑΙ |  |  |

| Α/TIM | Ομάδα 5- Ελαιολιπαντικά CPV 09211000-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Λάδι κινητήρων πετρελαίου 15w40 20lt A.Ρ.Ι CF/SL/CI-4 ACEA Ε7/ Β4/Α3 Μ.Β. 228.3 VOLVO VDS-3 MAN 3275-1 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βαλβολίνη 80w90 20lt API GL-5 MAN 342 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λάδι υδραυλικών συστημάτων ISO68 20lt DIN 51524 (PART III) HVI AFNOR NF-E-48603 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αντιπαγωτικό πετρελαίου (20lt) Αντιπαγωτικό πρόσθετο πετρελαίου για θερμοκρασίες έως -31°C. Αυξάνει την ρευστότητα του Diesel (κίνησης και θέρμανσης), εμποδίζοντας αποτελεσματικά την ανάπτυξη κρυστάλλων παραφίνης, οι οποίοι τον χειμώνα καθιστούν το Diesel παχύρευστο με αποτέλεσμα να βουλώνουν τα φίλτρα και το κύκλωμα καυσίμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λάδι μίξης 2Τ 1lt API: TC JASOFB ISO-L-EGC | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λάδι πετρελαίου 10/40 20lt API CI-4/SL ACEA E7/A3/B4 MB 228.3 VOLVO VDS-3 MAN M3275-1 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σπρέι γράσσο λιθίου 400 ml Παχύρευστο προϊόν που προσφέρει λίπανση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν τρέχει, δεν στάζει και είναι ιδανικό για εφαρμογή μεταξύ δύο μετάλλων, μειώνοντας την τριβή και διασφαλίζοντας ότι τα εργαλεία και τα μηχανήματά θα συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά. Κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικές κατασκευές που φέρουν βάρος.Αντέχει σε θερμοκρασίες από -18°C ως 145°C. Ανθεκτικό στο νερό και τις υψηλές θερμοκρασίες. Προσφέρει μεγάλης διάρκειας προστασία από την σκουριά και τη διάβρωση. Κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικές ενώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πρόσθετο πετρελαίου με αντιβακτηριδιακή προστασία 1:1000 250ml Αντιβακτηριακό πρόσθετο πετρελαίου απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου diesel εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες που δημιουργούνται λόγω της ανάμιξης τουλάχιστον 7% biodiesel* στο diesel κίνησης σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΕ για προώθηση χρήσης Βιοκαυσίμων. Επίσης παρεμποδίζει το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου. Κατάλληλο για χρήση σε κάθε συσσωμάτωμα πετρελαίου και δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Συμπύκνωμα υψηλής απόδοσης με ευρύ φάσμα δράσης για απομάκρυνση και πρόληψη των βακτηρίων, μυκήτων και ζυμομυκήτων σε εξοπλισμό που βρίσκεται εκτός λειτουργίας για μεγάλη περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |