**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Φ8)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 9 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ |  |  |  |  |
| Α/TIM | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ |
| 9.1 | **(9.1): Ντουλάπι κουζίνας**  9.1 ντουλάπι κουζίνας που θα αποτελείται από:  Ψυγείο 210lit.  A’ Ενεργειακής Κλάσης ή ανώτερο  Απορροφητήρα με φίλτρο ενεργού άνθρακα. (Δεν χρειάζεται έξοδο. )  Εστίες με 2 μάτια ( αυτόματα με θερμοστάτη) μικρό και μεγάλο ταχείας πυρακτώσεως 1500watt & 2000watt αντίστοιχα ή μεγαλύτερα .  Φουρνάκι 28lit  Νεροχύτης ανοξείδωτος με γούρνα και μαξιλάρι.  Βρύση ζεστού – κρύου. (μεικτή )  Πιατοθήκες Inοx με νεροσυλλέκτη.  Πετσετοθήκη – Κουταλοθήκη  Kαλάθι απορριμμάτων  Πρίζα ηλεκτρική.  Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπήρουνα  Φύλλο αλουμινίου στη βάση του πάγκου για απόλυτη προστασία.  Κλείνει με στόρι που την κάνει αθέατη, ικανή να δέσει με οποιονδήποτε χώρο.  Συνολική Διάσταση 190 cm Χ 204 cm Χ 65cm  Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού. | ΝΑΙ |  |  |  |

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα υπογραφή)